长治市人民医院使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置及核医学科项目环境影响报告表公示

建设单位：长治市人民医院

编制单位：山西新科源环保科技有限公司

工程概况：长治市人民医院位于长治市长兴中路502号，该医院于2016年8月13日领取了辐射安全许可证，辐射安全许可证许可的类别有：使用Ⅲ类放射源、乙级非密封放射性物质工作场所、使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置项目。

该医院目前开展的核技术应用项目有：Ⅲ类放射源、使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置项目。该医院放疗中心使用的后装机、直线加速器、模拟定位机均于1998年启用，设备的工作场所于1999年3月进行环评，原山西省环境保护局1999年5月以晋环监字（99）130号文予以批复，2010年4月通过了竣工环境保护验收，2016年8月设备停运。后装机使用的放射源192Ir放射源于2015年12月11日签订了转让协议、退役后装源回收协议，于2016年9月27日由北京双原同位素技术有限公司回收放射源库，该退役项目于2016年12月15日已取得了长治市环境环保局的批复。

由于医院的发展需求，医院在原放疗中心位置新建全科医生临床培养基地，该基地地上四层，地下一层，总建筑面积6400m2，地上建筑面积5055.27m2，地下建筑面积1394.73m2，建筑高度21.4m。其中地下一层、地面一层开展核技术利用项目，地下一层含有2个15MeV加速器机房、1个后装治疗机房、2个模拟定位机房、1个10MeV回旋加速器机房、放化实验室及其配套的控制室等辅助用房；地面一层为乙级核医学科（包含2个PETCT机房、1个ECT机房、源库、131I病房、125I粒籽源病房及配套的辅助用房）。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目须编制环境影响报告表。

接受委托及资料完善后，我公司于2017年01月16日对项目现场进行了调查，在此基础上，编写完成了《长治市人民医院使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置及核医学科项目环境影响报告表》。

环评结论：长治市人民医院使用Ⅱ、Ⅲ类射线装置及核医学科项目只要严格采取本评价所述的环境管理、环境监测、安全防护措施，认真采纳本报告提出的环境保护要求，该医院的辐射防护设施完全可以达到环保和辐射安全的要求，对于环境和公众安全的，该项目是可行的。

公示起止时间：2017年03月08日-2017年03月21日

建设单位联系人：张先生

建设单位联系电话：0355-2022141

建设单位邮箱：150310699@qq.com

环评单位联系人：卫女士

环评单位联系电话：0351-4654458

环评单位邮箱：527635903@qq.com